## Sheet1
校准设备清单 |  |  | 校准报价单
序号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 件数 | 备注
1 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-1A120620 | 1
2 | 急救呼吸机 | AII6000A | AII6000A2108085 | 1
3 | 便携式吸痰器 | HXD_X5 | 2403010416 | 1
4 | 病人监护仪 | iPM8 | FF-4C013702 | 1
5 | 病人监护仪 | iPM5 | GF-49000129 | 1
6 | 便携式吸痰器 | HXD_X5 | 2403010402 | 1
7 | 病人监护仪 | X10 | 261070-M21116840088 | 1
8 | 急救呼吸机 | AII6000A | AII6000A2108094 | 1
9 | 便携式吸痰器 | HXD_X5 | 2403010585 | 1
10 | 多道心电图机 | iSE-301 | 360639-M21110130007 | 1
11 | 病人监护仪 | X10 | 261970-M21116840080 | 1
12 | 急救呼吸机 | AII6000A | AII6000A2108058 | 1
13 | 便携式吸痰器 | HXD_X5 | 2403010675 | 1
14 | 便携式吸痰器 | 7E-C | 2110011950 | 1
15 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-1A120619 | 1
16 | 急救呼吸机 | AII6000A | AII6000A2108054 | 1
17 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008729 | 1
18 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008737 | 1
19 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-32184217 | 1
20 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0122 | 1
21 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 304617 | 1
22 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 409472 | 1
23 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 409471 | 1
24 | 单通道注射泵 | SP7 | 11600041 | 1
25 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011011717 | 1
26 | 医用药品柜 | LSC-735 | 23735X2M201127019 | 1
27 | 体重秤 | RGZ-120-RT |  | 1
28 | 医用电子血压计 | YE900 | 2010000240 | 1
29 | 紫外线消毒车 | QSDC_11 | 22-12-27-82 | 1
30 | 彩色超声诊断仪（彩超） | LOGIQ-E8 | 503251SU2 | 1
31 | 彩色超声诊断系统（彩超） | EPIQ5 | USN15C0361 | 1
32 | 超声诊断仪（彩超） | HS60 | S19PM3HRC00001H | 1
33 | 彩超 | LOGIQ7 |  | 1
34 | 显微镜 | BX41 | SXSZB1106040 | 1
35 | 显微镜 | CX21FS1 | 5B92194 | 1
36 | 智能全封闭组织脱水机 | TC-150B | 12161801006 | 1
37 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-BS-II | 03211502 | 1
38 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-BS-II | 03221907 | 1
39 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-BS-II | 03221909 | 1
40 | 切片机 | RM2016 | 0507016 | 1
41 | 生物组织摊烤片机 | YT-60C | 20508081 | 1
42 | 离心机 | 80-2 |  | 1
43 | 心电图机 | MAC2000 | STX21350050PA | 1
44 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-25142119 | 1
45 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-32184214 | 1
46 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-32184201 | 1
47 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0148 | 1
48 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008703 | 1
49 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-1B135223 | 1
50 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0134 | 1
51 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-0C127761 | 1
52 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0150 | 1
53 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 304144 | 1
54 | 单通道注射泵 | SP7 | 160260033 | 1
55 | 单通道注射泵 | SP7 | 160260208 | 1
56 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604791 | 1
57 | 双通道注射泵 | LP220 | M5606012 | 1
58 | 呼吸机（无创） | Y-25T | Y2A22709276 | 1
59 | 呼吸机（无创） | Y-25T | Y2A22C06294 | 1
60 | 医用电子血压计 | YE900 | 2010000704 | 1
61 | 体重秤 | 春凯 |  | 1
62 | 多参数监护仪 | PM-7000D | E021160105111N0110 | 1
63 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011021262 | 1
64 | 除颤仪 | PIC40 | 91105 | 1
65 | 磁共振成像系统 | AIRIS Vento | CPRR001205101 | 1
66 | 呼吸机（有创） | Savina | ASFL-0151 | 1
67 | 呼吸机（有创） | Savina | ASFL-0149 | 1
68 | 呼吸机（有创） | 840 | 3512211802 | 1
69 | 呼吸机（有创） | eVolution 3e | EVL41965 | 1
70 | 呼吸机（有创） | 840 | 3512211811 | 1
71 | 呼吸机（有创） | e360 | N17360132796 | 1
72 | 呼吸机（有创） | Savina | ASAA-0219 | 1
73 | 物理温控仪 | FY-1008 | 160703-19X | 1
74 | 心电图机 | ECG-1350P | 03354 | 1
75 | 医用振动排痰机 | PTJ-767A |  | 1
76 | 除颤监护仪（除颤仪） | BeneHeart D2 | EI-05007255 | 1
77 | 手持式血液分析仪 | 300-G | 362113 | 1
78 | 病人监护仪 | Q4 | Q068A064896 | 1
79 | 病人监护仪 | Q4 | Q068A067021 | 1
80 | 病人监护仪 | Q4 | Q51B0002671 | 1
81 | 病人监护仪 | Q4 | Q51B0002672 | 1
82 | 病人监护仪 | Q4 | Q068A064894 | 1
83 | 病人监护仪 | Q4 | Q068A064895 | 1
84 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-1B135862 | 1
85 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604788 | 1
86 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604787 | 1
87 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604785 | 1
88 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604783 | 1
89 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604790 | 1
90 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604792 | 1
91 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604784 | 1
92 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604789 | 1
93 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604782 | 1
94 | 双通道注射泵 | DC7 | 18604786 | 1
95 | 呼吸机（无创） | VPAP ST-A | 22181873863 | 1
96 | 呼吸机（无创） | VPAP ST-A | 22181873864 | 1
97 | 超声诊断系统（彩超） | HD5 | CD57170362 | 1
98 | 紫外线杀菌灯车 | SX-01A | 20221218166 | 1
99 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008711 | 1
100 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2301020053 | 1
101 | 医用药品柜 | LSC-735 | 23735X2M201127018 | 1
102 | 电子身高体重秤 | 凯丰 |  | 1
103 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed 260 | AX26018090013 | 1
104 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Cl6000i | BB3-96000656 | 1
105 | 生物安全柜 | BHC-1300IIA2 | 072011186 | 1
106 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEN37L90Q | 1
107 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEN38QQH6 | 1
108 | 全自动化学发光免疫分析仪 | BR-1000 | 230202100094 | 1
109 | 全自动生化分析仪/全自动化学发光免疫分析仪 | BS-2800M/CL-8000i | BH2-3C000320/BJ53C000273 | 1
110 | 全自动化学发光测定仪 | Maglumi 4000 Plus | 230200441900206 | 1
111 | 特定蛋白分析仪 | HP-AFS/1 | HP20112109015 | 1
112 | 全自动生化分析仪/全自动化学发光免疫分析仪 | BS-2000M/CL-2000i | YA-81000312/YB-91001142 | 1
113 | 全自动血小板聚集仪 | AG800 | TLX31120007 | 1
114 | 糖化血红蛋白分析仪 | H9 | I02B19101089 | 1
115 | 全自动血液体液分析仪 | XN-550 | 13795 | 1
116 | 检验分析用超纯水机 | JXRO-MB/150L | 1500427 | 1
117 | 试剂卡孵育器 | FYQ | 24562309519 | 1
118 | 医用离心机 | TXK4 | 24312308621 | 1
119 | 核酸检测分析仪 | S-Q31B | Q31BC032203020100 | 1
120 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Shine i2910 | A29104003465 | 1
121 | 电解质分析仪 | PDS-16B | 16B0546 | 1
122 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-28C(21款) | BE0F1400000QEMC1JN3V | 1
123 | 厌氧培养箱 | LAI-3 | 03061727 | 1
124 | 生物安全柜 | BHC-1300IIB2 | 072003222 | 1
125 | 自动加样仪 | DL-SCAN20 | 202011006SCAN20 | 1
126 | CO2细胞培养箱 | WJ-2(水套) | 04241701 | 1
127 | 立式灭菌器 | I类 | 2020H379 | 1
128 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEM7LQWZ4 | 1
129 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q900N00QEL83FT5J | 1
130 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IVVD210700969B | 1
131 | 生物安全柜 | RSC-1100IIA2-X | RSC11A210903262B | 1
132 | 生物安全柜 | 11231 BBC 86 | BSC31A220502334B | 1
133 | 核酸提取仪 | Natch 48 | NH48C032312012023 | 1
134 | 医用低温保存箱 | DW-25L92 | BE0F3000N00QEL7PP5B7 | 1
135 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 2021131882 | 1
136 | 经济型干式恒温器 | K30 | 013-14178-20040002 | 1
137 | 微型低速离心机 | Mini-6K | AS-6K-5798 | 1
138 | 漩涡混匀器 | TYXH-I | 20170712195 | 1
139 | 医用离心机 | TGW16 | 241017067044 | 1
140 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HL | 1
141 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HM | 1
142 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 17072429 | 1
143 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 20082488 | 1
144 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54G147 | 1
145 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54G074 | 1
146 | 糖化血红蛋白分析仪 | AC6601 | ADC23118U | 1
147 | 医用低温冰箱 | DW-YL90 | 170730589 | 1
148 | 全细胞血液分析仪 | BC-5390 CRP |  | 1
149 | 尿沉渣分析仪 | EH2050A |  | 1
150 | 全自动尿液干化学分析仪 | 735B |  | 1
151 | 特定蛋白分析仪 | PA-900 pro |  | 1
152 | 荧光免疫定量分析仪 | GeteIn1100 | 1103N0015694 | 1
153 | 全数字多道心电图机（心电图机） | BeneHeart R12 | FN-18029712 | 1
154 | 除颤监护仪 | XD1xe（M290） | 73893006756 | 1
155 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008691 | 1
156 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008743 | 1
157 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008714 | 1
158 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008682 | 1
159 | 呼吸机（有创） | e360 | N16360832433 | 1
160 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 305131 | 1
161 | 单通道注射泵 | SP7 | 11600104 | 1
162 | 输液泵 | SK-600II | 11060010 | 1
163 | 呼吸机（无创） | Y-25T | Y2A22706236 | 1
164 | 医用电子血压计 | YE900 | 2106002308 | 1
165 | 高频电刀（双极电凝器） | JGD-50B | 100203 | 1
166 | 医用电子血压计 | YE900 | 2312030374 | 1
167 | 麻醉机 | Fabius plus XL | USEH-0003 | 1
168 | 麻醉机 | Fabius plus | USHB-0012 | 1
169 | 麻醉机 | WATO EX-65 | AT3-25001180 | 1
170 | 麻醉机 | WATO EX-65 | KT-88001864 | 1
171 | 麻醉机 | Carestation 620 | SM622380070WB | 1
172 | 麻醉机 | WATO EX-65 | AT3-25001179 | 1
173 | 病人监护仪 | M10 | M101A001722 | 1
174 | 病人监护仪 | iPM12 | FH-5C020462 | 1
175 | 病人监护仪 | Q4 | Q068A013381 | 1
176 | 病人监护仪 | Q4 | Q068A013378 | 1
177 | 病人监护仪 | BeneVision N12OR | AT9-11000039 | 1
178 | 病人监护仪 | BeneVision N12OR | AT9-11000038 | 1
179 | 多参数监护仪 | PM-7000D | A912160105N0029 | 1
180 | 医用注射泵(双通道) | CP-2200 | 2109054 | 1
181 | 医用注射泵(双通道) | CP-2200 | 2109089 | 1
182 | 医用注射泵(双通道) | CP-2200 | 2109097 | 1
183 | 医用升温毯 | SUN5 | SUN5(C)YKZV014 | 1
184 | 麻醉机 | WATO EX-65 | KT-88001863 | 1
185 | 手持式血液分析仪 | 300-G | （21）408314 | 1
186 | 高频电刀 | GD350-B4A | 1902412 | 1
187 | 紫外线杀菌灯车 | KD-II | 02-1010 | 1
188 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008700 | 1
189 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008699 | 1
190 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008655 | 1
191 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008717 | 1
192 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0139 | 1
193 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0137 | 1
194 | 单通道注射泵 | CP-1100 |  | 1
195 | 单通道注射泵 | SP7 | 12801245 | 1
196 | 输液泵 | BeneFusion VP1 EX | SK00311622 | 1
197 | 输液泵 | SP-100 | 302006 | 1
198 | 输液泵 | BeneFusion VP1 EX | SK00214293 | 1
199 | 输液泵 | SP-100 |  | 1
200 | 输液泵 | BeneFusion VP1 EX | SK00302201 | 1
201 | 输液泵 | BeneFusion VP1 EX | SK00312952 | 1
202 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
203 | 医用药品柜 | LSC-735 | 23735X2M201127015 | 1
204 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011021737 | 1
205 | 单通道注射泵 | SP7 | 11600023 | 1
206 | 单通道注射泵 | SP7 |  | 1
207 | 单通道注射泵 | SP7 |  | 1
208 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 405597 | 1
209 | 双通道注射泵 | LP220 | M5606015 | 1
210 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 208653 | 1
211 | 多参数监护仪 | PM-7000D | K911160105111N0150 | 1
212 | 多参数监护仪 | PM-7000D | K911160105111N0146 | 1
213 | 多参数监护仪 | PM-7000D | K911160105111N0153 | 1
214 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008706 | 1
215 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008718 | 1
216 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008672 | 1
217 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008712 | 1
218 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-37008697 | 1
219 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011011303 | 1
220 | 电子身高体重秤 | 凯丰 |  | 1
221 | 药品冷藏柜 | FL-680D | 20230821 | 1
222 | 医用电子血压计 | YE900 | 2004000179 | 1
223 | 医用电子血压计 | YE900 | 2312020115 | 1
224 | 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 717A-0507536 | 1
225 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-02062216 | 1
226 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-04067155 | 1
227 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0153 | 1
228 | 多参数监护仪 | PM-7000D | C912160105N0042 | 1
229 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0132 | 1
230 | 单通道注射泵 | SP7 | 11600155 | 1
231 | 单通道注射泵 | SP7 | 1160050 | 1
232 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 202117 | 1
233 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 202179 | 1
234 | 呼吸机（无创） | S9030 | 20043361 | 1
235 | 呼吸机（无创） | VG55 | VG55(C)XYZX222 | 1
236 | 输液泵 | SP-100 | 704021 | 1
237 | 手持式血液分析仪 | 300-G | 396218 | 1
238 | 医用药品柜 | LSC-735 | 23735X2M201127061 | 1
239 | 电子身高体重秤 | 凯丰 |  | 1
240 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011011822 | 1
241 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0147 | 1
242 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188962 | 1
243 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188967 | 1
244 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-02062213 | 1
245 | 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | N1350063099EF | 1
246 | 医用电子血压计 | YE900 | 2006000273 | 1
247 | 医用电子血压计 | YE900 | FXZYYY-LCQSBQ027 | 1
248 | 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 767A-0507539 | 1
249 | 气压振动排痰机 | AXO-GPPT-I | Ptl2023051226 | 1
250 | 多参数监护仪 | BTD-352A | M006A019257 | 1
251 | 多参数监护仪 | BTD-352A | M006A019279 | 1
252 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-0C127859 | 1
253 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-09125521 | 1
254 | 气压振动排痰机 | AXO-GPPT-I | Ptl2023051225 | 1
255 | 呼吸机（无创） | Y-25T | Y2A22503008 | 1
256 | 全数字超声显像诊断仪（B超） | CTS-415A | 099141221215 | 1
257 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X | 4230686 | 1
258 | 高频电刀主机 | WB91051C | B001830 | 1
259 | 彩超 | APLI0 300 TUS-A300 | 99B2143381 | 1
260 | 高频电刀 | GD350-B4A | 1901541 | 1
261 | 高频电刀 | POWER-420M | 0700165 | 1
262 | 电动吸引器 | 7A-23D | 1906011619 | 1
263 | 高频电刀 | POWER-420A | 15A111 | 1
264 | 医用真空干燥柜 | FEST-L50 | 1782108 | 1
265 | 封口机 | PS-200 | PS2020030017 | 1
266 | 医用药品柜 | FL-1200D |  | 1
267 | 高频电刀 | GD350-B4A | 1901576 | 1
268 | 纯水机 | JXRO-MB/150L | 1500616 | 1
269 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0128 | 1
270 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-1B135410 | 1
271 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-28139767 | 1
272 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-0A126114 | 1
273 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188770 | 1
274 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-28139771 | 1
275 | 单通道注射泵 | SP7 | 11600156 | 1
276 | 单通道注射泵 | SP7 | 150660006 | 1
277 | 单通道注射泵 | CP-1100 | / | 1
278 | 医用电子血压计 | YE900 | 2106002364 | 1
279 | 医用药品柜 | LSC-735 | 23735X2M201127013 | 1
280 | 电子身高体重秤 | 凯丰 |  | 1
281 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011011305 | 1
282 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0131 | 1
283 | 医用干燥柜 | YGX-1600S |  | 1
284 | 超声波清洗机 | QX2000 |  | 1
285 | 清洗消毒器 | RIPAD-320 |  | 1
286 | 全自动纯水机 | WATERSD-1000L |  | 1
287 | 心电图机 | ECG-2360 | 03864 | 1
288 | 心电图机 | ECG-1250P | 01271 | 1
289 | 紫外线消毒车 | SX | 3260 | 1
290 | 动态心电图（一拖五_1） | SDD-A | SD5305081+A54 | 1
291 | 动态心电图（一拖五_2） | SDD-A | SD5305081+A50 | 1
292 | 动态心电图（一拖五_3） | SDD-A | SD5305082+A55 | 1
293 | 动态心电图（一拖五_4） | SDD-A | SD5305081+A52 | 1
294 | 动态心电图（一拖五_5） | SDD-A |  | 1
295 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188814 | 1
296 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188931 | 1
297 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188787 | 1
298 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188924 | 1
299 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188930 | 1
300 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-43216674 | 1
301 | 便携式多参数监护仪 | PM-7000 | FXZYYY-LCQXHNJZX009 | 1
302 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0142 | 1
303 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0127 | 1
304 | 便携式多参数监护仪 | PM-7000 | CE-14129405 | 1
305 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 202135 | 1
306 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 202140 | 1
307 | 输液泵 | SP-100 | 704061 | 1
308 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011011686 | 1
309 | 医用电子血压计 | YE900 | 2003000475 | 1
310 | 医用电子血压计 | YE900 | 2010000701 | 1
311 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
312 | 药品冷藏柜 | FL-680D |  | 1
313 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
314 | 呼吸机（无创） | YH-830 | YH830A*V93300015 | 1
315 | 裂隙灯 | YZ5F1 | 221047281505 | 1
316 | 眼科A/B超声诊断仪 | STRONG 6000AB | 1504-0500 | 1
317 | 眼科手术显微镜 | Leica M844 F20 | 160621005 | 1
318 | 全自动生化分析仪/全自动化学发光免疫分析仪 | BS-800/ CL-2000i | XE-11002234/YB-11001689 | 1
319 | 大容量低速冷冻离心机 | CTK120C | F2195002303030029 | 1
320 | ZL系列全自动血流变测试仪 | ZL6000 | 1131403074 | 1
321 | 全自动血细胞分析仪 | Hemaray 86 | 862406019JCP | 1
322 | 台式低速多管架自动平衡离心机 | L-500 | 20140723216 | 1
323 | 全自动血细胞分析仪 | Hemaray 86 | 862310005JCP | 1
324 | 全自动尿液分析仪 | URIT-1600 | 1600-05651 | 1
325 | 彩色超声诊断仪（彩超） | VOLUSON S6 | 260972SU5 | 1
326 | 超声诊断设备（彩超） | APL10 500 TUS-A500 | W512064361 | 1
327 | 数字式十二道心电图机（心电图机） | SE-1201 | 311034-M14300560021 | 1
328 | 全数字多道心电图机（心电图机） | BeneHeart R12 | FN-24034519 | 1
329 | 脉搏波医用血压计 | RBP-9000 | RBP-9160B/00000032 | 1
330 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9030 | 05003973LF | 1
331 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9030 | 05003976LF | 1
332 | 超声诊断系统 | ACUSON P500 | 396172 | 1
333 | U500尿液分析仪 | U500 | 297D0500EAB | 1
334 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 500BZ51839 | 1
335 | 全数字多道心电图机（心电图机） | BeneHeart R12 | FN-24034509 | 1
336 | 全数字多道心电图机（心电图机） | BeneHeart R12 | FN-24034512 | 1
337 | 病人监护仪 | ePM 10M | AD1-32045206 | 1
338 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2305060303 | 1
339 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2303722 | 1
340 | 呼吸机 | Servo-s | 53174 | 1
341 | 输液泵 | SP-100 | 2303464 | 1
342 | 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 767A-0507537 | 1
343 | 病人监护仪 | ePM 10M | AD1-33046760 | 1
344 | 转运呼吸机 | 6000S | 606A-234000088 | 1
345 | 手持式血液分析仪 | 300-G | （21）415882 | 1
346 | 病人监护仪 | ePM 10M | AD1-33046764 | 1
347 | 病人监护仪 | ePM 10M | AD1-33046758 | 1
348 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2303721 | 1
349 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | FN-36043174 | 1
350 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 20230103 | 1
351 | 医用控温毯 | FY-1008 | 230422-5X | 1
352 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2303717 | 1
353 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2303719 | 1
354 | 瑞迈特无创呼吸机 | Y-25T | Y2A22C08315 | 1
355 | 病人监护仪 | ePM 10M | AD1-32045201 | 1
356 | 呼吸机 | Servo-s | 52881 | 1
357 | 瑞迈特无创呼吸机 | Y-25T | Y2A21604080 | 1
358 | 呼吸机 | Servo-s | 52880 | 1
359 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2303718 | 1
360 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-288A | 5728847230092D870154 | 1
361 | 病人监护仪 | ePM 10M | AD1-33046763 | 1
362 | 除颤监护仪 | BeneHeart D2 | DGB2C300847 | 1
363 | 呼吸机 | Servo-s | 53173 | 1
364 | 多参数监护仪 | PM-7000D | H021160115001N0030 | 1
365 | 产科专用监护仪 | C22 | KH180827011B | 1
366 | 产科专用监护仪 | C22 | KH201127001 | 1
367 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2303010067 | 1
368 | 产科专用监护仪 | C22 | KH201213007 | 1
369 | 药品阴凉柜 |  |  | 1
370 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 22090307016 | 1
371 | 输液泵 | SP-100 | 704120 | 1
372 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2305060061 | 1
373 | 产科专用监护仪 | C22 | KH180827002B | 1
374 | 飞扬牌FY-300C型紫外线消毒车 | FY-300C | 20230103-07-13903 | 1
375 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011011683 | 1
376 | 胎儿/母亲监护仪 | F6Express | 460460-M23609940009 | 1
377 | 胎儿/母亲监护仪 | F6 | 460458-M23409420008 | 1
378 | 紫外线消毒车 | TYX-1 | 2017518903 | 1
379 | 胎儿监护仪 | F6 | 460458-M23409420019 | 1
380 | 多参数监护仪 | M7000 | M009A011634 | 1
381 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188952 | 1
382 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-32184205 | 1
383 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
384 | 高频电刀 | HF-120B |  | 1
385 | 多参数监护仪 | BTD-352A | M006A015298 | 1
386 | 电动流产吸引器 | 7C | 11081592 | 1
387 | 超声彩色多普勒诊断仪 | JH-970型 | D70L01I01 | 1
388 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-32184195 | 1
389 | 医用灌注泵 | JRG-I(A) | JGL-I(A)2013203 | 1
390 | 胎儿/母亲监护仪 | F6 | 460458-M23115830026 | 1
391 | 恒温水箱 | KT-801-2 |  | 1
392 | 平板加热器 | KT-840 | K22080103 | 1
393 | 医用离心机 | BaSO2020-2 | C05001682 | 1
394 | 医用血液冷藏箱 | HXC-629T | BE0HC10AP00QJP43X0KV | 1
395 | 恒温循环解冻箱 | SCR-50 | HNL010502 | 1
396 | 医用低温保存箱 | DW-25W388 | BE0611B0000QEP29WRL4 | 1
397 | 医用冷藏箱 | HYC-310A | BE0UD900000QEP4AL6HA | 1
398 | 恒温摆动保存箱 | CX-A | SXM122801 | 1
399 | 医用冷藏箱 | HYC-310A | BE0UD900000QEP4AH82U | 1
400 | 医用低温保存箱 | DW-25W388 | BE0611B0000QEP29U3KL | 1
401 | 全自动血型分析仪 | BT-70 | 1012304000001 | 1
402 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B22AF066 | 1
403 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD031 | 1
404 | 轮椅体重秤 | XK3190-A27+E | 2212024441 | 1
405 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B21AE081 | 1
406 | 医用电子血压计 | YE900 | 2312030370 | 1
407 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1XAA042 | 1
408 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1XAA043 | 1
409 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B21AE079 | 1
410 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD012 | 1
411 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD030 | 1
412 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B22AF065 | 1
413 | 医用电子血压计 | YE900 | 2103000397 | 1
414 | 药品阴凉柜 | FL-800D |  | 1
415 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD011 | 1
416 | 医用电子血压计 | YE900 | YY0670-2008 | 1
417 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B19AZ030 | 1
418 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1ZAC075 | 1
419 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B21AE082 | 1
420 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1XAA039 | 1
421 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B21AE080 | 1
422 | 脉博波医用全自动血压计 | RBP-7000 | 02412212050331 | 1
423 | 电动吸引器 | 7A-23D | 1903022067 | 1
424 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD015 | 1
425 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1ZAC076 | 1
426 | 心脏除颤仪 | PRIMEDIC Defi-B | 72585037899 | 1
427 | 病人监护仪 | iMEC10 | EX-64034193 | 1
428 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1XAA041 | 1
429 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD013 | 1
430 | 轮椅体重秤 | XK3190-A27+E | 1906060242 | 1
431 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B19AZ028 | 1
432 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1XAA040 | 1
433 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B19AZ029 | 1
434 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B22AF067 | 1
435 | 血液透析滤过机 | TQS-88 | B1ZAD014 | 1
436 | 单人血液透析机 | TQS-88 | B1ZAC074 | 1
437 | 输液泵 | SP-100 | 2111174 | 1
438 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2211040062 | 1
439 | 紫外线杀菌灯车 | SX-01A | 202212001 | 1
440 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 1706027 | 1
441 | 体重秤 | RGZ-120 | 9200930017 | 1
442 | 医用电子血压计 | YE900 | 2104000376 | 1
443 | 紫外线杀菌灯车 | SX-01A | 202211001 | 1
444 | 血压计 | 台式 | 36135362 | 1
445 | 药品阴凉柜 | FL-680D |  | 1
446 | 病人监护仪 | Q4 | Q51A0000427 | 1
447 | 超声诊断设备 | Aplio i700 TUS-AI700 | ZHB19Y2039 | 1
448 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2211050325 | 1
449 | 除颤监护仪（除颤仪） | BeneHeart D2 | EI-22016030 | 1
450 | 双通道注射泵 | CP-2200 | 2101009 | 1
451 | 单通道注射泵 | CP-1100 | 2108278 | 1
452 | 高压注射器 | Angiomat Illumena | C0322C480C | 1
453 | 病人监护仪 | 866062 | DE671N8515 | 1
454 | 体重秤 | RGZ-120 | 8221110002 | 1
455 | 磁共振成像系统 | MAGNETOM Mica | 212566 | 1
456 | 双桶注射头 | 10-S60162 | 501T30110140 | 1
457 | 病人监护仪 | 7800 | 22080101 | 1
458 | 紫外线杀菌灯车 | SX-01A | 20221207757 | 1
459 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H643 | 1
460 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300694A | 1
461 | 全自动尿液有形成分分析仪 | URIT-1260 | 1260-01061 | 1
462 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A03-54A717 | 1
463 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300689A | 1
464 | 高速离心机 | HC-1018 | 04182200287 | 1
465 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A03-54A718 | 1
466 | 全自动生化分析仪 | AS-2450 | ASJG05028AA | 1
467 | 全自动化学发光免疫分析仪 | MAGLUMIX8 | 0101010088012100483 | 1
468 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022487 | 1
469 | 全自动血液免疫分析仪 | DX71X | DM12072332002 | 1
470 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS4800 | 6021BA231 | 1
471 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J629 | 1
472 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022486 | 1
473 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54K153 | 1
474 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H642 | 1
475 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J480 | 1
476 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IVVD220300746B | 1
477 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-3000A | 202008557 | 1
478 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022593 | 1
479 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C |  | 1
480 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300692A | 1
481 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IVVD220300744B | 1
482 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J340 | 1
483 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300690A | 1
484 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54L510 | 1
485 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022014 | 1
486 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 2021132396 | 1
487 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220302736B | 1
488 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J478 | 1
489 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H645 | 1
490 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R220417958 | 1
491 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | R22-00809 | 1
492 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54G148 | 1
493 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54K155 | 1
494 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J337 | 1
495 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54G069 | 1
496 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H054 | 1
497 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J009 | 1
498 | 医用低温保存箱 | DW-25L 262 | BE02Q300000QEN38LA48 | 1
499 | 医用低温保存箱 | DW-25L 262 | BE02Q300000QEN37WYDP | 1
500 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HG | 1
501 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022605 | 1
502 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300697A | 1
503 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54K154 | 1
504 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HP | 1
505 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IVVD220300741B | 1
506 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300695A | 1
507 | 恒温箱 | FYL-YS-100L |  | 1
508 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS4800 | 6021BF103 | 1
509 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54L507 | 1
510 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H355 | 1
511 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 2021132397 | 1
512 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J339 | 1
513 | 糖化血红蛋白分析仪 | AC6601 | ADC21404U | 1
514 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R220420396 | 1
515 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54I813 | 1
516 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54K156 | 1
517 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022479 | 1
518 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J477 | 1
519 | 生物安全柜 | BSC-1300IIB2 | 202108080 | 1
520 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | R2100943 | 1
521 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IVVD220300747B | 1
522 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS4800 | 6021BA217 | 1
523 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300700A | 1
524 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J476 | 1
525 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J630 | 1
526 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEN38LDQB | 1
527 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022451 | 1
528 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022614 | 1
529 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54M123 | 1
530 | 医用冷藏箱 | YC-1006 |  | 1
531 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022482 | 1
532 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022501 | 1
533 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 2021131883 | 1
534 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-541812 | 1
535 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J631 | 1
536 | 生物安全柜 | BSC-1300IIB2 | 202108082 | 1
537 | 医用低温保存箱 | DW-25L92 | HFO-1233zde | 1
538 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300691A | 1
539 | 医用离心机 | TDL-280型 | 2303711 | 1
540 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | R22-00806 | 1
541 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J338 | 1
542 | 高速离心机 | HC-1018 | 04182200284 | 1
543 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HJ | 1
544 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300696A | 1
545 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824FV | 1
546 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | R22-00779 | 1
547 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824K0 | 1
548 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HD | 1
549 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A22030274B | 1
550 | 医用离心机 | BY-320C型 | 21110606 | 1
551 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54J479 | 1
552 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A03-54A716 | 1
553 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-3000A | 2020080896 | 1
554 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022504 | 1
555 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54L509 | 1
556 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54L508 | 1
557 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | BG96NC2022489 | 1
558 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | BKQB75II22030163 | 1
559 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HC | 1
560 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H644 | 1
561 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54I814 | 1
562 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | R22-00756 | 1
563 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54K152 | 1
564 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R220419024 | 1
565 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | BG96NC2022620 | 1
566 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54G076 | 1
567 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10R0/150F | 216297 | 1
568 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEN38C5C6 | 1
569 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220303390B | 1
570 | 高速离心机 | HC-1018 | 04182200282 | 1
571 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 210824HK | 1
572 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220300684A | 1
573 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54L512 | 1
574 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54L511 | 1
575 | 电解质分析仪 | H900 | E28185545 | 1
576 | 封膜仪 | BH-FM01 | BH-FM012210110 | 1
577 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6A19-54H354 | 1
578 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | FN-2B038652 | 1
579 | 动态心电记录仪 | CT-083S | 01B1E8DF | 1
580 | 动态心电记录仪 | CT-083S | 01B22F4A | 1
581 | 药品阴凉柜 | FL-1200D |  | 1
582 | 药品阴凉柜 | FL-1200D |  | 1
583 | 药品阴凉柜 | FL-1200D |  | 1
584 | 药品阴凉柜 | FL-1200D |  | 1
585 | 药品阴凉柜 | FL-1200D |  | 1
586 | 药品阴凉柜 | FL-1200D |  | 1
587 | 输液泵 | SP-100 |  | 1
588 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188929 | 1
589 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-1B135191 | 1
590 | 医用注射泵 | CP-1100型 |  | 1
591 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-02062219 | 1
592 | 医用电子血压计 | YE900 | 2106000927 | 1
593 | 药店阴凉柜 | FL-680D |  | 1
594 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
595 | 电动吸引器 | 7A-23D |  | 1
596 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-43216675 | 1
597 | 医用电子血压计 | YE900 | 2106000917 | 1
598 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188774 | 1
599 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 202201005 | 1
600 | 输液泵 | SP-100 | 2105121 | 1
601 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-31173315 | 1
602 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-29154748 | 1
603 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188793 | 1
604 | 药品阴凉柜 | FL-680D |  | 1
605 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 2103117 | 1
606 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188797 | 1
607 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188920 | 1
608 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2101238 | 1
609 | 输液泵 | SP-100 | 2302689 | 1
610 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-31171014 | 1
611 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-29154734 | 1
612 | 紫外线杀菌灯车SX-01A | SX-01A | 20221207719 | 1
613 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-29154646 | 1
614 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
615 | 药品阴凉柜 | FL-680D |  | 1
616 | 电动吸引器 | 2211040256 |  | 1
617 | 医用注射泵 | CP-1100型 |  | 1
618 | 医用电子血压计 | YE900 | 2202000286 | 1
619 | 输液泵 | SP-100 | 2302688 | 1
620 | 医用注射泵 | CP-2200型 |  | 1
621 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-31170281 | 1
622 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 2107308 | 1
623 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein1100 | (01)06954414711417 | 1
624 | 瑞迈特无创呼吸机 | Y-25T | Y2A22C06249 | 1
625 | 医用注射泵 | CP-2200型 |  | 1
626 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188926 | 1
627 | 呼吸机 | ACM812A | 20-812-A0-5018 | 1
628 | 紫外线杀菌灯车 | SX-01A | 20221207762 | 1
629 | 输液泵 | SP-100 | 704045 | 1
630 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-31173302 | 1
631 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-32188735 | 1
632 | 瑞迈特无创呼吸机 | Y-25T | Y2A22C08258 | 1
633 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 2012082 | 1
634 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | FN-2B038254 | 1
635 | 病人监护仪 | PM-7000 | CE-1B135819 | 1
636 | 瑞迈特无创呼吸机 | Y-25T | Y2A22C08312 | 1
637 | 医用电子血压计 | YE900 | 2206000116 | 1
638 | 除颤仪 | 0651-30-77001 | DGB2C300796 | 1
639 | 输液泵 | SP-100 | 2203033 | 1
640 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-31173291 | 1
641 | 医用注射泵 | CP-1100型 |  | 1
642 | 多参数监护仪 | M7000 | M009A011626 | 1
643 | 输液泵 | SP-100 | 2303074 | 1
644 | 多参数监护仪 | PM-7000D | D812160105N0144 | 1
645 | 药品冷藏柜 | FL-1200D |  | 1
646 | 高频电刀 | GD350-B4A | 1902345 | 1
647 | 病人监护仪 | BeneVision N12 OR | AT9-2B000787 | 1
648 | 医用封口机 | XH101-CR | G122C012 | 1
649 | 高频电刀 | WB91051C | B005210 | 1
650 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1170401055 | 1
651 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2109088 | 1
652 | 病人监护仪 | BeneVision N12 OR | AT9-38001160 | 1
653 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2101019 | 1
654 | 高频电刀 | GD350-B4A |  | 1
655 | 医用真空干燥柜 | FEST-250H | C20230006 | 1
656 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2306042 | 1
657 | 隔水式电热恒温培养箱 | HGPN-II-80 | 12282220 | 1
658 | 医用注射泵 | CP-2200型 |  | 1
659 | 病人监护仪 | BeneVision N12 OR | AT9-36001096 | 1
660 | 药品阴凉柜 | FL380D |  | 1
661 | 高频电刀 | POWER-420A | 22A196 | 1
662 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2211050073 | 1
663 | 病人监护仪 | BeneVision N12 OR | AT9-2B000788 | 1
664 | 药品阴凉柜 | FL-680D |  | 1
665 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 2012271 | 1
666 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 2012090 | 1
667 | 输液泵 | SP-100 | 2303652 | 1
668 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188777 | 1
669 | 自动体外除颤器 | F2 FUIIy Automatic | 67221204001 | 1
670 | 血糖仪 |  | 92935746143 | 1
671 | 病人监护仪 | uMEC10 | KN-33188784 | 1
672 | 气压振动排痰机 | AXO-GPPT-I型 | PtI2023080121 | 1
673 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ-100A | AS2BC0012012 | 1
674 | 体重秤 | RGZ-120 |  | 1
675 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2307050053 | 1
676 | 婴儿培养箱 | YP-920 | A10BC0045028 | 1
677 | 气压振动排痰机 | AXO-GPPT-I型 | PtI2023080143 | 1
678 | 瑞迈特无创呼吸机 | Y-25T | Y2A22C08393 | 1
679 | 药品阴凉柜 |  |  | 1
680 | 医用注射泵 | CP-2200型 | 2303720 | 1
681 | 电子身高体重秤 |  |  | 1
682 | 多参数监护仪 | BTD-352A | M006A015296 | 1
683 | 病人监护仪 | iMEC12 | EV-3B007750 | 1
684 | 多参数监护仪 | BTD-352A | M006A015311 | 1
685 | 医用电子血压计 | YE900 | 2007000593 | 1
686 | 电动吸引器 | 7A-23D | 2011021264 | 1
687 | 胎儿/孕妇监护仪 | CTG7 | CN14200124 | 1
688 | 胎儿/母亲监护仪 | F6 | 460458-M23409420020 | 1
689 | 病人监护仪 | iMEC12 | CE0123 | 1
690 | 病人监护仪 | iMEC12 | EV-3B007731 | 1
691 | 病人监护仪 | iMEC12 | EV-3B007743 | 1
692 | 输液泵 | SP-100 | 704036 | 1
693 | 药品冷藏柜 |  |  | 1
694 | 小儿吸痰器 | RX-1A | R1.17.097 | 1
695 | 输液泵 | SP-100 | 2303463 | 1
696 | 胎心多普勒仪 | SD3 | 342014-M23803270017 | 1