丰县中医医院

放射科医疗设备维保市场调研
因工作需要，我院放射科设备需购买维保（要求：具备医疗设备维修资质、需提供证明材料；提供技术维保和全保两种方案），有意者请在发布之日起5个工作日内与设备科联系。 

联系人:刘祖元
电话:0516-89214389  17751920629
	放射科设备明细

	序号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	设备编号
	主要参数
	所在场所
	数量
	备注

	1
	数字化医用x射线摄影系统（DR）
	DuraDiagNost50dp
	飞利浦医疗（苏州）有限公司
	SN150090
	1500KV
630MA
	门诊一楼层放射科
	1
	老城区

	2
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	mDX-13SDKL1A
	合肥美亚光电技术股份有限公司
	6200001702190
	100KV
10MA
	门诊一楼层放射科
	1
	老城区

	3
	X射线计算机体层摄影设备（CT）
	SOMATOMGONOW
	上海西门子医疗器械有限公司
	106597
	130KV
400MA
	门诊一楼CT室
	1
	老城区

	4
	数字化乳腺X射线摄影系统
	MiCroDoseSI
	飞利浦医疗（苏州）有限公司
	170083-10
	38KV
180MA
	门诊一楼层放射科
	1
	老城区

	5
	移动式C形臂X射线系统
	BVEndura
	飞利浦医疗系统荷兰有限公司
	6309
	110KV
3.6MA
	医院住院部七楼手术室
	1
	老城区

	6
	数字化摄影X射线机
	PLD6500E
	珠海普利德医疗设备有限公司
	65E23020
	150KV
800MA
	体检中心二层DR室
	1
	体检中心

	7
	车载X射线机
	AKHX-55H-RAD
	深圳市艾克瑞电气有限公司
	22071103
	150KV
630MA
	体检车内
	1
	体检车

	8
	医用血管造影X射线系统
	AZUron7M2O
	飞利浦医疗
系统荷兰有限公司
	704209
	125KV
1000MA
	新城区门诊一层导管室
	1
	新城区

	9
	X射线计算机体层摄影设备（CT）
	OptimaCT680Expert
	航卫通用电气医疗系统有限公司
	CBDXG2200059HM
	140KV
560MA
	新城区门诊一层CT室
	1
	新城区

	10
	数字化透视摄影X射线机
	PLD7900E
	珠海普利德医疗设备有限公司
	79E23009
	150KV
800MA
	新城区门诊一层DR室
	1
	新城区

	11
	移动式C形臂X射线系统
	BVEndura
	飞利浦医疗系统荷兰有限公司
	6586
	110KV
3.6MA
	新城区三楼手术室
	1
	新城区

	12
	磁共振成像系统
	MAGNETOM Mica
	西门子（深圳）磁共振有限公司
	212566
	
	新城区放射科一楼
	1
	新城区


