医疗设备配件明细

| 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 需要配件名称 | 需要数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 | 二氧化碳集水杯 | 5 |  |
|  | 迈瑞 | WATO EX-65 | 二氧化碳呼末采样管 | 10 |  |
| 有创呼吸机 | 德尔格 | Savina | 氧电池 | 3 |  |
|  | 纽邦 | E360 | 氧电池 | 3 |  |
|  | 柯惠 | 840 | 氧电池 | 3 |  |
|  | 迈柯唯 | Servo-s | 氧电池 | 3 |  |
|  | 柯惠 | 840 | 吸入过滤器 | 3 |  |
|  | 柯惠 | 840 | 呼出过滤器 | 3 |  |
| 心电图机 | 理邦 | isE-301 | 导联线 | 3 |  |
|  | 理邦 | SE-1201 | 导联线 | 3 |  |
|  | 日本光电 | ECG-2360 | 导联线 | 3 |  |
|  | 日本光电 | ECG-1250P | 导联线 | 3 |  |
|  | 迈瑞 | Bene Heart R3A | 导联线 | 3 |  |
|  | 迈瑞 | Bene Heart R12 | 导联线 | 3 |  |
|  | 通用电气 | MAC2000 | 导联线 | 3 |  |
| 监护仪 | 迈瑞 | uMEC10 | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 迈瑞 | Imec10 | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 迈瑞 | PM-7000 | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 迈瑞 | Bene Vision N12OR | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 宝莱特 | Q4 | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 宝莱特 | M10 | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 理邦 | X10 | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
|  | 中旗 | PM-7000D | 导联线、血氧探头、血压延长线 | 5 |  |
| 设备带 | 氧气终端 | 国标 | 氧气终端 | 50 |  |
|  | 负压吸引终端 | 国标 | 负压吸引终端 | 50 |  |
|  | 呼叫分机 |  |  | 50 |  |
|  | 呼叫分机延长线 |  |  | 50 |  |